# Создание откосов
Данный блок функций позволяет строить откосы от заданного контура (преимущественно им является граница проектируемой площадки) до поверхности существующего рельефа. Откосы могут включать в себя водоотводные канавы.
Для создания откоса:
1. Выберите элемент меню Задачи - Площадки - Площадки (Архив) - Добавить откос;
2. Курсор принял форму прицела, левой кнопкой мыши укажите в окне План линейный объект (полилиния, структурная линия и т.п.), вдоль которого будет создаваться откос;
3. Курсор снова примет форму прицела и будет перемещаться с привязкой к контуру, от которого будет строиться откос. Левой кнопкой мыши последовательно укажите на исходном контуре начальную и конечную точку откоса, также для правильного определения положения участка необходимо указать произвольную промежуточную точку внутри откоса. Откроется следующие окно:
рис.1
Автоматически может быть выбран весь линейный объект вдоль которого требуется запроектировать откос, для этого нажмите правой кнопкой мыши, в контекстном меню выберите Вдоль всей линии.

Данное окно содержит несколько вкладок. На вкладке Откос задаются общие параметры построения откоса. На вкладках Канава и Данные на профиле расположены функции создания водоотводной канавы, редактирования ее продольного профиля и настройки отображения отметок и уклонов по нему.
Рассмотрим основные настройки вкладки Откос:
- Рисовать откос - если данная опция установлена, то все элементы откосов и канав будут автоматически отрисовываться на плане примитивами чертежа, как на этапе задания его параметров, так и при выходе из данного режима;
- Строить поверхность – если данная опция установлена, то по откосу автоматически будет строиться участок поверхности, как на этапе задания его параметров, так и при выходе из данного режима.
- Заложение откоса насыпи/выемки - данные параметры задаются в соответствующих полях текущего окна.
- Шаг расчета - откос строится вдоль выбранного контура линии с заданным шагом. Для более точного построения линии пересечения откоса с существующим рельефом шаг расчета необходимо уменьшить.
  рис.2
- Цвет насыпи/выемки - для наглядности линиям откосов насыпи и выемки (или кювета) можно задать соответствующий цвет отображения на плане.
- Изменить сторону - данный режим позволяет изменить сторону построения откоса относительно исходного контура. Для изменения стороны откоса нажмите кнопку
  рис.3
- Показывать горизонтали - в зависимости от включении\выключении данной опции горизонтали на создаваемом участке поверхности (откос) будут показаны или скрыты.
- Тип - при необходимости, создаваемому участку откоса можно назначить дополнительную семантическую информацию из объектной библиотеки. К примеру - тип поверхности. Данная информация впоследствии, будет использована при визуализации проекта, а также формировании ведомости площадей покрытий.
- Толщина - при наличии укрепления откоса задается его суммарная толщина. Данный параметр впоследствии может использоваться для вычисления объемов земляных работ с поправкой на толщину укрепления.
- Цвет - для создаваемого участка откоса может быть выбран соответствующий цвет отображения на плане.
Все параметры задаваемые в данном диалоговом окне приводят к автоматическому изменению положения откосов и кюветов. Закрытие данного окна приводит к выходу из режима редактирования откосов. Если после создания откоса необходимо снова вернуться в данный режим редактирования, используйте для этого функцию Генплан - Редактировать объект. Данная функция будет описана далее.

Рассмотрим основные функции вкладки Канава:
рис.4
Добавить канаву по точкам - нажмите кнопку для создания участка канавы. Далее последовательно выполните следующие действия:
рис.5
Левой кнопкой мыши последовательно укажите на исходном контуре начальную и конечную точку канавы, также для корректного построения необходимо указать произвольную промежуточную точку внутри создаваемого участка канавы.
Примечание: Границы канавы всегда должны находиться в пределах участка откосов. Если в процессе указания границы канавы она была задана не корректно, то программа выдаст предупреждения: После закрытия данного окна границы канавы необходимо задать еще раз. / рис.6

Далее в строке динамического ввода задайте глубину канавы. Для подтверждения действия нажмите правой кнопкой мыши.
В результате участок канавы будет отображен на плане:
рис.7
Примечание: Границы участков откосов и канав отображаются на плане в виде синих круглых грипов. Таким образом, находясь в данном режиме, положение границ можно изменять визуально, удерживая соответствующий грип левой кнопкой мыши.

Добавить канаву по структурной линии - данная функция позволяет создать канаву, отметки дна которой будут соответствовать заданной структурной линии. Для этого нажмите кнопку , затем левой кнопкой мыши укажите на плане структурную линию, профиль которой будет соответствовать продольному профилю канавы.
рис.8
Изменить ширину канавы - по умолчанию дно канавы задается шириной 0.5 м. Для изменения данного значения нажмите кнопку и задайте требуемую ширину в строке динамического ввода.
рис.9
Удалить канаву - для удаления канавы нажмите кнопку , после чего укажите ее левой кнопкой мыши на плане.
рис.10
Добавить вершину/Удалить вершину - данные функции позволяют редактировать профиль дна канавы на плане путем добавления или удаления заданных точек.
Для добавления дополнительной точки по дну канавы:
- Нажмите кнопку Добавить вершину . Курсор примет форму прицела и будет перемещаться с привязкой к дну канавы.
  рис.11
- Левой кнопкой мыши укажите положение добавляемой отметки. В дальнейшем положение данных вершин можно менять на плане визуально.
Для изменения отметки точки канавы нажмите левой кнопкой мыши по синему маркеру в виде стрелки. В появившейся строке динамического ввода задайте требуемую отметку:
рис.12
Для удаления точки дна канавы нажмите кнопку и укажите ее левой кнопкой мыши.
рис.13
При добавлении, удалении или изменении отметки точки канавы откосы перестроятся динамически.
Посмотреть профиль канавы - для просмотра профиля канавы в отдельном окне нажмите кнопку . Откроется следующее окно:
рис.14
рис.15
В данном окне отображен профиль по дну канавы и профиль по линии черной земли (зеленым цветом). В нижней части окна указаны отметки, уклоны и расстояния по этим профилям. Данное окно является информационным. При необходимости редактирования продольного профиля водоотводной канавы закройте его и воспользуйтесь функционалом, который был описан выше.
Рассмотрим основные настройки вкладки Данные на профиле:
рис.16
- Показывать данные на профиле - если данная опция включена, то по дну канавы будут подписываться отметки в характерных точках , продольные уклоны и расстояния между ними.
- Поворачивать вдоль оси – если данная опция включена, то подписи отметок точек и уклоноуказателей будут ориентироваться по линии дна канавы, в противном случае- горизонтально.
- Высота текста - в данном поле задается размер шрифта для подписи отметок точек и уклоноуказателей.
- Положение отметок - из данного выпадающего списка можно настроить необходимое расположение подписей отметок относительно их точек.
4. Для применения назначенных параметров откосов и кюветов нажмите Готово.
Следующий раздел: Создание зданий